Тема 2 Линейное разделение измерительных каналов

Лекция 3. Принцип частотного разделения измерительных каналов. Принцип временного разделения измерительных каналов.

Линейное разделение каналов

В классификации ИИС по характеристикам входных величин мы выделили класс ИИС с числом входных величин  n≥2. Такие ИИС называются многоканальными и они применяются обычно при проведении комплексных исследований и испытаний сложных объектов. Число входных величин, которые надо измерить, может достигать нескольких сотен. При этом должна быть решена задача уплотнения (разделения) измерительных каналов. Это значит, что сначала измерительные сигналы надо представить в виде, обеспечивающим их передачу по общей для всех измерительных каналов линии связи (уплотнить каналы), а затем из принятого группового сигнала выделить сигналы каждого измерительного канала (разделить каналы) для их последующей обработки и  выдачи потребителю.

Часто в обоих случаях употребляют термин «разделение каналов», поэтому в дальнейшем будем употреблять именно этот термин.

Линейное разделение каналов может осуществляться при использовании для формирования канальных сигналов линейно независимых неортоганальных функций или линейно независимых ортоганальных  функций. Линейная независимость функций определяются теоремой Грама: «Чтобы  функции f1(t), f2(t), . . . , fn(t), заданные на интервале 0tT, были линейно независимыми, необходимо и достаточно, чтобы был отличен от нуля определитель матрицы, элементы aij которой вычислены с помощью выражения

».			        (3.1)

.			    (3.2)

Пример: экспоненциальные функции  при   являются линейно независимыми неортогональными функциями.

Чтоб функции были ортогональными, необходимо выполнение следующего условия:

(3.3)

Пример: тригонометрические функции  - линейно независимые ортогональные функции.

Принцип частотного разделения каналов

При частотном разделении каналов каждому сигналу сообщения отводится своя полоса частот на оси частот, такая, что бы спектры  разных канальных сигналов не пересекались. Перенос спектров сигналов сообщений (рисунок 3.1) в более высокочастотную область (рисунок 3.2) осуществляется при модуляции сигналом сообщения более высокочастотного сигнала, называемого поднесущей. В качестве поднесущих используются гармонические колебания вида

,				       (3.4)

где i=1, 2, …, N, N – число каналов, подлежащих уплотнению.

Рисунок 3.1 – Спектры исходных сигналов сообщений

- поднесущая частота,

- несущая частота

Рисунок 3.2 – Спектры сигналов в групповом тракте (линии связи)

На рисунке 3.3 представлена структурная схема многоканальной измерительной системы с частотным разделением каналов

D – датчики, М – модулятор, Г – генератор,  - сумматор,

Гн – генератор несущей, ПР – приемник,

ПФ – полосовой фильтр для ограничения влияния других каналов,

ДМ – демодулятор, РУ – регистрирующее устройство

Рисунок 3.3 – Реализация принципа частотного разделения каналов

Принцип временного разделения каналов

В основе временного разделения каналов лежит теорема В.А. Котельникова о том, что непрерывный сигнал, спектр которого ограничен максимальной частотой Fcмакс полностью определяется его дискретными отсчетами, взятыми через интервалы времени

.

При этом в промежутках между отсчетами одного канала можно передать отсчеты сигналов других каналов. Таким образом, сигналы от разных источников подключаются к общей линии поочередно, не перекрываясь друг с другом (рисунок 3.4). Такие сигналы удовлетворяют условиям линейной независимости и ортогональности.

TД – период дискретизации, Тк – канальное время, СИ – синхроимпульс

Рисунок 3.4 – Иллюстрация принципа временного разделения каналов

На рисунке 3.5 показана структурная схема многоканальной измерительной системы с временным разделением каналов и линией связи в виде радиолинии. Вместо радиолинии в ряде случаев может быть использована проводная линия связи.

D – датчик, КУ – ключевое устройство, УУ – устройство управления,

М – модулятор, Г – генератор, ПР – приемник, ДМ – демодулятор,

УВ – устройство восстановления, РУ – регистрирующее устройство,

СС – селектор синхроимпульсов,

СКИ – селектор канальных имульсов

Рисунок 3.5 – Структурная схема измерительной системы с временным разделением каналов

Для образования разделяемых измерительных каналов работа устройств управления (УУ) ключевыми элементами (КУ) на передающей и приемной стороне должно быть синхронная и синфазная. Поэтому один из каналов отводится для передачи синхроимпульса, существенно отличающийся по одному из параметров от информационных импульсов (отсчетов сигналов) (СИ на рисунке 3.4 имеет амплитуду, большую, чем максимальное значение отсчета измерительного сигнала). СИ выделяется на приемной стороне селектором синхроимпульса (СС), и устанавливает счетчик каналов на приемной стороне в начальное состояние, с которого начинается счет каналов, т.е. обеспечивает синфазность УУ.

Селектор канальных импульсов (СКИ) формирует из принимаемого группового сигнала  синхронный канальный импульс, который поступает на счетный вход УУ и осуществляет переключение счетчика каналов в темпе поступления отсчетов соседних каналов.

Как видно из схемы, первичное преобразование измерительных сигналов в СВРК всегда есть преобразование непрерывных сигналов в дискретные, то есть дискретизация. Соответственно, в первой ступени модуляции осуществляется, как правило, АИМ-1.

Групповой сигнал с выхода коммутатора каналов может подвергаться вторичному преобразованию. Если пропорционально модулирующему сигналу (сигналу датчика) изменяется ширина канального импульса τК, то получаем широтно-импульсную модуляцию (ШИМ).   Рис.___

Если по закону изменения сигнала датчика меняется положение переднего фронта импульса относительно начала отсчета (обычно начало канального интервала), то получим время-импульсную модуляцию (ВИМ).

Сигнал с выхода коммутатора каналов может также преобразовываться в цифровой сигнал, т. е. в код. Такой вид преобразования еще называют кодо-импульсной модуляцией (КИМ).

Во второй ступени модуляции последовательности импульсов, образующих сигналы с АИМ, ШИМ или ВИМ, может модулировать несущую по амплитуде (АМ), частоте (ЧМ) или фазе (ФМ).

Лекция  4. Достоинства и недостатки многоканальных измерительных систем с частотным и временным разделением каналов.

Измерительные системы с частотным разделением каналов

Достоинства

1) Одновременная (параллельная) передача сигналов от каждого датчика, независимо друг от друга. Благодаря этому практически отсутствует задержка получения измерительных сигналов на приемной стороне (если не учитывать время распространения сигнала в линии связи, которое увеличивается при увеличении дальности передачи).

2) «Живучесть» системы, которая обеспечивается опять же независимой передачей сигналов по каждому измерительному каналу.

Недостатки

1) Ограниченное число измерительных каналов.

2) Неэффективное использование пропускной способности канала связи.

1) Нелинейность характеристик общего тракта передачи сигналов в СЧРК вызывает ограничение максимального количества каналов, которое может быть реализовано.

Пусть нелинейность характеристики общего тракта СЧРК описывается нелинейным уравнением:

(4.1)

UВЫХ  - сигнал с выхода группового тракта, U – сигнал на выходе сумматора. (Нелинейным элементом, в частности может являться модулятор несущей).

Сигнал U(t) образуется суммированием сигналов всех поднесущих в сумматоре:

.  				    (4.2)

Пусть для всех поднесущих амплитуды Ек=1.

Подставляя (4.2) в (4.1) получим в выходном сигнале следующие составляющие:

Проведем замену   .

Таким образом, сигнал на выходе группового тракта, а соответственно на входах всех разделительных полосовых фильтров на приемной стороне, содержит не только составляющие входного сигнала, но и большой набор комбинационных частот типа . Чем больше число каналов N, тем больше комбинационных частот появляется в спектре сигнала.

При малом числе каналов (N  6) еще можно подобрать поднесущие частоты F1, F2,…, FN так, чтобы комбинационные частоты не попадали в полосы пропускания разделительных  фильтров. С увеличением числа каналов этого сделать уже не удается.

Если ограничиться тремя слагаемыми в выражении (4.1), то число комбинационных частот вида ω1±ω2±ω3 равно 480 при числе каналов N=10 и 1820 при N=15. Эти комбинационные частоты попадают в полосу пропускания канальных полосовых фильтров и создают помехи, которые называют перекрестными помехами. При большом числе каналов перекрестные помехи по своему характеру приближаются к флуктуационным шумам. Поэтому и бороться с этими помехами надо теми же способами, как и при борьбе с шумами. Один их путей – применение широкополосных видов модуляции, т. е. в поднесущих надо применять не АМ, а ЧМ. Применение ЧМ позволяет снизить требования к линейности характеристик общего тракта, поэтому в СЧРК наиболее широко применяется ЧМ поднесущих.

Телеметрические стандарты для ЧМ поднесущих

Однако даже при ЧМ поднесущих практически реализуют только до 18 измерительных каналов. Разработан специальный телеметрический стандарт, определяющий значения частот в канале, девиацию поднесущей, индекс ЧМ, предельную ширину спектра сигнала, который по данному каналу может быть передан.

Для всех каналов индекс ЧМ β=5, девиация (максимальное отклонение)  поднесущей частоты:  fn (таблица 4.1).

Индекс частотной модуляции определяется как отношение девиации  поднесущей Δf  к максимальной частоте модулирующего сигнала FВ: .

Таблица 4.1 – стандартные значения поднесущих в разных каналах при ЧМ

| № канала | fn, Гц | ∆f, Гц | Fв, Гц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | ± 30 | 6 |
| 2 | 560 | ± 42 | 8,4 |
| … 14 | … 22000 | … ± 1650 | … 330 |
| 15 | 30000 | ± 2250 | 450 |
| 16 | 40000 | ± 3000 | 600 |
| 17 | 52500 | ± 3940 | 790 |
| 18 | 70000 | ± 5250 | 1050 |

Для расширения частотного диапазона передаваемого сигнала используется 5 дополнительных каналов: А, В, С, D, Е. Девиация частоты дополнительных каналов ±15%.

Дополнительные каналы образуются из основных, путем исключения двух соседних (таблица 4.2).

Таблица 4.2 – Дополнительные широкополосные каналы

| основной канал | дополнительный канал | fn, Гц | ∆f, Гц | Fв, Гц | Исключенные каналы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | А | 22000 | ± 3300 | 660 | 13, 15 |
| 15 | В | 30000 | ± 4500 | 900 | 14, 16 |
| 16 | С | 40000 | ± 6000 | 1200 | 15, 17 |
| 17 | Д | 52500 | ± 7880 | 1600 | 16, 18 |
| 18 | Е | 70000 | ± 10500 | 2100 | 17 |

2) Из рассмотрения таблиц 4.1 и 4.2  можно установить следующее. Система с ЧРК неэффективна при передаче однотипных по частотным свойствам измерительных сигналов, т. к. в этом случае не полностью используется отведенная для каждого канала полоса частот.

Например, надо передать по общей линии 10 сигналов с Fс=5 Гц. Эффективно будет использоваться только полоса частот, отведенная для передачи первого стандартного канала. Уже 3-й канал будет недоиспользован более чем наполовину (F3В=11 Гц), а 10-й канал имеет избыточность полосы пропускания почти в 12 раз (F10В=59 Гц).

В соответствии с теоремой Шеннона пропускная способность С канала связи определяется его широкополосностью W и отношением средней мощности сигнала  к мощности шума РШ:

(4.3)

Пусть требуется передать N однородных по частотным свойствам измерительных сигналов, например сигналов температуры объекта в разных его точках. Максимальная частота в спектре каждого сигнала Fci.

Для передачи каждого измерительного сигнала необходимо выделить N каналов измерительной системы, каждый из которых допускает передачу сигнала с максимальной частотой Fвi (см. таблицы 4.1 и 4.2).

Тогда полоса частот, занимаемая передаваемыми измерительными сигналами, составит

,					    (4.4)

а минимально необходимая пропускная способность канала связи –

.				    (4.5)

В то же время выделенные для передачи каналы могут обеспечить передачу N  измерительных сигналов с суммарной полосой частот

.						    (4.6)

по каналу связи с пропускной способностью

.				    (4.7)

Введем обозначение

(4.8)

или с учетом (4.4)-(4.7) при одном и том же отношении сигнал-шум получим

.						    (4.9)

Коэффициент μ называют коэффициентом сжатия. Он показывает долю пропускной способности канала связи, которая реально используется.

Коэффициент

(4.10)

называют коэффициентом избыточности. С учетом (4.9) можно записать						.			            (4.11)

Для приведенного выше примера сумма частот измерительных сигналов Wо=50 Гц. В то же время десять первых каналов из стандартного ряда могут обеспечить передачу сигналов с суммарной частотой W=304.4 Гц. Из (4.9) и (4.10) определим μ=0.164 и r=0.836. То есть пропускная способность канала связи используется менее, чем на 20%.

Измерительные системы с временным разделением каналов

Достоинства

1) Эффективное использование пропускной способности канала связи.

Вспомним теорему Котельникова, на которой основан принцип временного разделения каналов. В соответствии с этой теоремой период дискретизации непрерывного сигнала определяется значением максимальной частоты в его спектре . При переходе к частоте дискретизации получим FД=2Fcмакс. Если измерительные сигналы неоднородны по частотным свойствам, то есть имеют разные Fcмакс, то для каждого измерительного сигнала можно выбрать в соответствии с теоремой Котельникова свою индивидуальную частоту дискретизации FДi.

В групповой тракт каждую секунду поступает поток отсчетов

.				   (4.12)	Скорость R поступления информации в групповой тракт равна

R=H(X)V,    			            (4.13)

где H(X) – энтропия  совокупности сообщений N независимых датчиков,

V – реальный поток отсчетов на входе группового тракта (V>Vu).

Поскольку за пропускную способность канала связи принимают максимально возможную скорость передачи сообщений по этому каналу, то из (4.7) и (4.13) получим

H(X)V≤.				  (4.14)	Из (4.14) следует, что, снижая значение V  в пределе до Vu, определяемого (4.12), можно обеспечить передачу сигналов всех измерительных каналов при минимальной широкополосности W группового тракта, то есть эффективно использовать его пропускную способность.

2) Практически неограниченное число измерительных каналов.

При рассмотрении принципа временного разделения каналов мы отмечали, что при дискретизации каждый измерительный сигнал преобразуется в последовательность отсчетов, следующих с периодом дискретизации ТД и имеющих длительность ТК, которая определяется  временем, занимаемым отсчетом  в групповом тракте многоканальной системы. Интервал ТК называют канальным интервалом, то есть интервалом, отведенном на передачу отсчета одного измерительного канала через групповой тракт. Минимальное значение ТК ограничено быстродействием устройств группового тракта. Эти устройства являются общими  для всех измерительных каналов и поочередно преобразуют отсчеты измерительных сигналов, например в цифровой код. Время преобразования входных сигналов в таких групповых устройствах не может превышать канальный интервал: ТПРТК.

В простейшем случае, когда периоды дискретизации измерительных сигналов всех каналов одинаковы, максимально возможное число каналов определяется как

.				  (4.15)

Современная элементная база позволяет обеспечить время преобразования АЦП менее 1мкс. Это значит, что при частоте дискретизации 1000 отс/с (типовая частота опроса измерительных сигналов, отображающих процессы в элементах и узлах изделий авиационной техники) число измерительных каналов может достигать 1000. Для реализации такого количества каналов в многоканальных измерительных системах последние строят по специальным структурам. Более подробно этот вопрос мы будем рассматривать позднее.

Недостатки

1) Задержка восстановленного по дискретным отсчетам непрерывного измерительного сигнала относительно исходного сигнала.

Восстановление непрерывных сигналов по дискретным отсчетам может осуществляться двумя методами: фильтрационным и интерполяционным.

При фильтрационном методе дискретные отсчеты подают на вход фильтра нижних частот (ФНЧ), который выделяет нулевую спектральную зону из спектра дискретизированного сигнала. В этой спектральной зоне содержатся все спектральные составляющие измерительного сигнала. Для более точного выделения составляющих измерительного сигнала требуется применение ФНЧ высоких порядков. Но чем выше порядок фильтра, тем больше задержка выходного сигнала относительно входного.

При интерполяционном методе в восстановлении непрерывного сигнала могут участвовать все дискретные отсчеты, полученные за время его существования, или некоторая группа рядом расположенных отсчетов.

В первом случае результат можно получить только после прихода самого последнего отсчета, т. е. задержка восстановленного сигнала будет равна длительности этого сигнала (пример – ряд Котельникова). В ряде случаев, например при оперативном контроле состояния исследуемого объекта, это недопустимо.

Во втором случае интерполирование называют скользящим, поскольку на каждом шаге дискретизации из группы отбрасывается самый крайний левый отсчет и добавляется справа очередной отсчет. Группа все время содержит Q отсчетов, которые как бы скользят вдоль всей последовательности отсчетов. На каждом шаге дискретизации через Q отсчетов проводится полином n-й степени. Q и n связаны соотношением Q=n+1. Отрезки этого полинома и принимаются за восстановленный непрерывный сигнал. В данном случае задержка восстановленного сигнала может составлять от одного до n периодов дискретизации.

2) При отказе элементов группового тракта становится невозможной передача измерительных сигналов по всем измерительным каналам многоканальной системы.