Тема 4. Организация сбора измерительных сигналов

Достижимое число разных частот опроса

Ранее было введено понятие кадра многоканальной измерительной системы, как времени, в течение которого опрашиваются все источники информации. При аппаратном формировании сигналов опроса длительность кадра определяется как произведение канального интервала на емкость счетчика распределителя импульсов, а при программном – как произведение канального интервала на число ячеек памяти, в которых записаны адреса всех каналов.

Дадим еще одно определение кадра многоканальной измерительной системы, которое не противоречит первому, а конкретизирует его для каждого конкретного случая построения многоканальной системы.

Периодически повторяющийся набор сигналов опроса заданного числа датчиков N с соответствующими периодами опроса Tj отдельных датчиков или групп датчиков называют кадром многоканальной измерительной системы.

Период повторения кадров, являющийся длительностью кадра, обозначим ТКАДР. Очевидно, что длительность кадра должна быть кратна каждому периоду опроса, то есть быть наименьшим общим кратным всех периодов опроса

TКАДР=T1, T2, ..., Tj,..., Tp.				      (7.1)

В примере из предыдущей лекции (лекция №6) период опроса первого датчика (D1) равен 2Тк, второго (D2) – 4Тк, двух остальных датчиков (D3, D4) – 8Тк. Соответственно длительность кадра равна 8Тк, то есть является наименьшим общим кратным всех периодов опроса.

В пределах одного кадра канальные интервалы, на которых расположены сигналы опроса с периодом Tj, занимают определенные позиции. В силу временного разделения каналов сигналы опроса разных датчиков не должны занимать одни и те же позиции.	Показать на рисунке

Введем понятие относительного периода. Относительным периодом будем называть отношение периода опроса к длительности канального интервала

Θj=TjТк.					      (7.2)

Отношение длительности кадра к канальному интервалу назовем относительной длительностью кадра

Θ=ТКАДРТк.				         	      (7.3)

Физически относительная длительность кадра Θ определяет число канальных интервалов (временных позиций), содержащихся в кадре многоканальной измерительной системы.

Из сопоставления (7.3), (7.2) и (7.1) следует, что относительная длительность кадра есть наименьшее общее кратное всех относительных периодов опроса:

Θ=[Θ1, Θ2,…, Θj,…, Θp].			                (7.4)

Числа Θ и Θj, определяющие относительные длительность кадра и периоды опроса, являются целыми числами.

С учетом введенных обозначений требование разнообразия возможных периодов опроса можно выполнить тем лучше, чем больше делителей будет иметь относительная длительность кадра Θ, определяемая (7.4).

Любое целое число можно представить в виде (каноническое разложение числа на простые сомножители или система счисления с переменным основанием)

Θ=b1c1b2c2⋅bjcj⋅bqcq,		          		      (7.5)

где bj – попарно различные простые числа,

c1, c2,…, cj,…, cq – натуральные числа.

Для попарно различных простых чисел выполняется условие

bj, bk=1,						      (7.6)

где  j≠k∈ 1, 2, ...,q,

запись (x, y) означает наибольший общий делитель чисел x и y.

Положительное число d является делителем числа Θ, если выполняется условие

,				      (7.7)

где  0≤z1≤с1, 0≤z2≤с2,…, 0≤zj≤cj,…, 0≤zq≤cq.

Факт того, что положительное число d является делителем положительного числа Θ, обозначим как d|Θ.   Если d не является делителем Θ, то обозначение этого d Θ.

18.02.2021

Представление Θ системой кольцевых распределителей

При аппаратной реализации сигналов опроса с разными периодами повторения выражению (7.5) можно сопоставить устройство формирования сигналов опроса, выполненное на основе системы кольцевых распределителей (КР) разделенных на q групп по cj  кольцевых распределителей в каждой  j-й группе (рисунок 7.4). Такое сопоставление позволяет более наглядно показать процесс получения максимально возможного количества различных делителей числа Θ, соответствующих  разным периодам опроса.

При этом КР включены по смешанной схеме: первые в каждой группе кольцевые распределители переключаются одновременно  (т.е.  первые КР включены параллельно) сигналами тактового генератора, а все последующие КР в каждой группе переключаются от предыдущих в этой группе (т. е. КР в каждой группе включены последовательно).

Рисунок 7.4 – Смешанное включение кольцевых распределителей

Общее  число кольцевых распределителей равно сумме кольцевых распределителей каждой группы

,					      (7.8)

Кольцевым распределителем называют устройство, осуществляющее формирование на своих выходах периодических последовательностей прямоугольных импульсов, сдвинутых один относительно другого на один тактовый интервал.   Показать график и пример реализации на основе 561ИЕ9

Примеры КР на три и пять внутренних состояний и временные диаграммы на их выходах приведены на рисунке 7.5.

Рисунок 7.5 – Примеры кольцевых распределителей

Число внутренних состояний каждого кольцевого распределителя, входящего в j-ю группу равно bj. Соответственно число выходов, сигналы которых могут использоваться для формирования сигналов опроса, также равно bj. Обозначим эти выходы числами 0, 1, 2, … , (bj – 1).

Число внутренних состояний группы из cj кольцевых распределителей определяется значением сомножителя вида  в выражении (7.5):

Nj=bjcj. 				      (7.9)

Так как значения bj  в (7.5) являются попарно взаимно простыми числами, то и числа Nj, определяемые (7.9), также будут попарно взаимно простыми числами.

Общее число N внутренних состояний системы из с кольцевых распределителей определяется произведением чисел внутренних состояний всех групп, то есть произведением

. 				    (7.10)

Из сопоставления (7.10), (7.9) и (7.5) следует, что N=Θ, то есть число внутренних состояний системы из с кольцевых распределителей равно числу позиций в относительной длительности кадра.

Изменяя число кольцевых распределителей в каждой группе и схемы их запуска, можно перейти от структуры со смешанным запуском кольцевых распределителей к более простым структурам: с параллельным запуском (рисунок 7.6) и с последовательным запуском (рисунок 7.7) кольцевых распределителей.

Пусть каждая группа состоит только из одного кольцевого распределителя, то есть cj=1. Тогда число групп q равно общему числу с кольцевых распределителей (рисунок 7.6). В соответствии с (7.6) все числа внутренних состояний КР должны быть попарно взаимно-простыми числами.

Рисунок 7.6 – Параллельное включение кольцевых распределителей

Пусть имеется только одна группа кольцевых распределителей, то есть q=1. Число кольцевых распределителей в такой группе, естественно, равно с, и запускаться они могут только один от другого, то есть последовательно (рисунок 7.7).

Рисунок 7.7 – Последовательное включение

кольцевых распределителей

Количество различных делителей положительного числа Θ  и количество соответствующих им разных периодов опроса Tj, зависит от способа формирования этих делителей, а применительно к аппаратной реализации, от способа соединения кольцевых распределителей.

Наиболее общим случаем является способ формирования делителей числа Θ, когда используются все возможные сочетания произведений сомножителей bj  в разных степенях  zj в соответствии с (7.7). Этому случаю при аппаратной реализации сигналов опроса соответствует смешанное соединение кольцевых распределителей.

,				      (7.7)

где  0≤z1≤с1, 0≤z2≤с2,…, 0≤zj≤cj,…, 0≤zq≤cq.

Из (7.7) следует, что если поочередно принять z1=c1, а zj=0, где j=2,3,…q, затем z2=c2, а zj=0, где j=1,3, 4,…q, и т. д., то получим

с1+с2+…+сq

разных делителей числа Θ.

Принимая одновременно равными соответствующим значениям с по два, три и т. д. до q включительно значений  z, получим соответственно

с1с2+с1с3+…+с1сq+с2с3+…+с2сq+…+cq-1cq,

с1с2с3+…+с1с2сq+с2с3с4+…+с2с3сq+…+сq-2сq-1сq,

. . .

с1с2∙∙∙сq

различных делителей числа Θ.

Суммируя числа разных делителей числа Θ, полученные для каждого из приведенных частных случаев, определим максимальное количество разных делителей числа Θ

.			             (7.11)

Частному случаю c1=c2=…=cj…=cq=1  соответствует параллельное включение кольцевых распределителей. Число групп q при этом равно общему числу с кольцевых распределителей. Учитывая это, из (7.11) получим

NdПАР=2с−1.				    (7.12)

Частный случай последовательного соединения кольцевых распределителей имеет место при q=1 и cj=c. Из (7.11) получим

NdПОСЛ=c.					    (7.13)

Из сравнения выражений (7.11), (7.12) и (7.13) следует, что  наибольшее число разных периодов опроса при заданном числе с кольцевых распределителей можно обеспечить при параллельном запуске кольцевых распределителей, а наименьшее – при последовательном запуске.

Однако, тот факт, что сигналы опроса с периодами повторения Tj и Tk, где j≠k∈1, 2, ..., Nd, Nd определяется из выражений (7.11), (7.12) или (7.13), могут быть сформированы, еще не означает, что они могут быть совместно реализованы в данной многоканальной измерительной системе. Поэтому необходимо выяснить условия совместной реализуемости разных периодов опроса и определить число разных периодов опроса, реализуемых совместно с заданным периодом опроса.

Условие совместной реализуемости разных периодов опроса

Вопросы совместной реализуемости разных периодов опроса неизбежно возникают при проектировании многоканальных систем с временным уплотнением каналов. Для решения этих вопросов наиболее пригоден аппарат теории чисел, в частности сравнения. При анализе условий совместной реализуемости сигналов опроса с разными периодами будем использовать такие характеристики этих сигналов, которые обычно задаются при проектировании многоканальных измерительных систем: это период опроса Tj и число датчиков nj, опрашиваемых с данным периодом.

Мы ранее ввели понятие кадра многоканальной измерительной системы, относительного кадра и относительного периода опроса. Обозначим номера канальных интервалов (номера позиций), входящих в один кадр, числами натурального ряда, включая ноль: 0, 1, 2, …, (Θ–1).

Мы также знаем, что при увеличении частоты опроса, например с помощью запараллеливания коммутируемых цепей, сигналы опроса будут занимать в кадре системы несколько позиций. Тогда сигналы опроса с периодом Tj, , можно представить в виде подмножества чисел, взятых  из множества {0, 1, 2, …, Θ–1}:

,		                (8.1)

где  – начальный член подмножества и его возможные значения;

xj=01ΘΘj−1 – переменная, последовательно принимающая ряд значений 0, 1, 2,…, (Θ/Θj – 1) с шагом, равным единице.	Пояснить на временной диаграмме.

Все числа подмножества (8.1) сравнимы между собой по модулю Θj. Числа а и b называют сравнимыми по модулю М, если разность b – a делится на М, то есть если M|b–a. Для положительных чисел это эквивалентно тому, что при делении чисел а и b на М получается один и тот же остаток.

Соотношение между числами a, b, M, означающее, сравнимость чисел а и b по модулю М, записывают в виде

a≡bmod M.

Классом по данному модулю М называют множество всех целых чисел, сравнимых с некоторым данным числом а. Таким образом, числа (8.1) принадлежат одному классу по модулю j.

При выяснении вопроса о совместной реализуемости неодинаковых периодов опроса примем, что  Θ1< Θ2<…< Θj<…< Θk<…< ΘNd.

Числа подмножества (8.1) составляют класс mj1 по модулю Θj.

Сигналы с разными периодами опроса Tj и Tk, j≠k∈1, 2, ..., Nd, совместно реализуются, если соответствующие им подмножества чисел вида (8.1) не пересекаются:

.  	 	 	 	      (8.2)

Условие (8.2) выполняется, если числа, образующие подмножества Mj и  Mk, принадлежат разным классам по соответствующему модулю.

В соответствии с (8.1) числа подмножества Mj, принадлежат по модулю Θj классу mj1. Теперь  сравним эти числа между собой по другому модулю Θk.

В данном случае числа подмножества Mj, принадлежащие по модулю Θj классу mj1, образуют по другому модулю Θk классы

, .		      (8.3)

Номера классов (8.3) составляют подмножество чисел

Rjk=mj1+djkxjk,			                (8.4)

где djk=(j,k) – наибольший общий делитель чисел j и  k,

xjk=01Θkdjk−1.	Показать пример с m1=8 и m2=12, d12=4

Числа подмножества Mk  могут образовывать по модулю  Θk классы mk1, номера которых определяются как

Rk=mk1,					      (8.5)

где  mk1∈0, 1, 2, ... , Θk−1.

Если среди множества допустимых значений mk1, принадлежащих подмножествам Мk, имеются такие, что mk1=rjk, где rjk∈Rjk, определяемого выражением (8.4), то числа соответствующих подмножеств Mk принадлежат тем же классам по модулю Θk, что и числа подмножества Mj по этому же модулю. Следовательно подмножества Мj и Мk пересекутся, и соответствующие им периоды опроса Тj  и Тk  не могут быть совместно реализованы.

Таким образом, числа подмножеств Мk не должны образовывать по модулю Θk классы, номера которых определяются выражением (8.4). Поэтому назовем классы (8.4) запрещенными для подмножеств Мk.

Из (8.4) следует, что число запрещенных классов, образуемых одним подмножеством Mj для подмножеств Mk равно

zjk=Θdjk.				      (8.6)

Если имеется i  разных подмножеств вида (8.1), то они образуют по модулю Θk для подмножеств Мk

(8.7)

запрещенных классов.

Как следует из (8.5), mk1 может принимать только Θk целых значений, поэтому условие непересечения подмножеств Мk с существующими подмножествами М1, …, Мj, …, Мi, а, следовательно, условие реализуемости периода опроса Tk совместно с периодами T1,…, Tj,…, Ti  имеет вид

Θk−Zk>0.				      (8.8)

Число  разных  периодов  опроса, реализуемых совместно с заданным периодом опроса

Определим число различных периодов опроса Tk, попарно реализуемых совместно с заданным периодом Tj (Tj< Tk, , Nd - максимально возможное число неодинаковых периодов опроса, определяемое для соответствующей реализации устройства формирования сигналов опроса. Этот вопрос мы рассмотрели на предыдущей лекции.

Последовательное соединение кольцевых распределителей. В этом случае для любых пар периодов опроса Tj<Tk , где j≠k∈1, 2, ..., NdПОСЛ, выполняется соотношение djk=(Θj, Θk)= Θj, так как относительный период Θk полной смены всех внутренних состояний k-го кольцевого распределителя является наименьшим общим кратным относительных периодов всех кольцевых распределителей, включенных перед ним. Тогда, согласно (8.6), zjk=ΘkΘj. Условие (8.8) для случая совместной реализации двух разных периодов опроса примет вид , откуда следует, что оно выполняется при любых j≠k∈1, 2, ..., NdПОСЛ.

Таким образом, при формировании сигналов опроса на основе кольцевых распределителей с последовательным запуском совместно реализуемы любые два неодинаковые периода опроса из числа NdПОСЛ. Так как NdПОСЛ=с, (см. выражение (7.13)), то число различных периодов опроса, реализуемых совместно с заданным периодом Tj, равно, включая и Tj,

NdПОСЛ р=с.					      (8.9)

Параллельное соединение кольцевых распределителей. Пусть сигналы опроса с периодом Tj формируются с помощью j кольцевых распределителей, а сигналы опроса с другим периодом Tk – с помощью любых сочетаний всех с кольцевых распределителей. Среди этих сочетаний имеются сочетания (c-j) кольцевых распределителей, при которых имеет место соотношение djk=(Θj, Θk)=1.  Показать на структуре с параллельным вкл. КР

zjk=Θdjk.				      (8.6)

Из (8.6) получим zjk= Θk. Таким образом, не выполняется условие (8.8), то есть сигналы опроса, сформированные с помощью (c – j) кольцевых распределителей, не могут быть совместно реализованы с сигналами опроса, сформированными с помощью j кольцевых распределителей. Число их определяется выражением, аналогичным (7.12):

NdПАР н=2c−j−1.				    (8.10)

Вычитая (8.10) из (7.12), получим максимально возможное число разных периодов опроса, включая и период Tj, попарно реализуемых совместно с периодом Tj,

NdПАР р=2c−j2j−1			  (8.11)

Смешанное включение кольцевых распределителей. Пусть сигналы опроса с периодом Tj формируются с помощью кольцевых распределителей, входящих в j групп из общего числа q групп, а сигналы опроса с другим периодом Tk – с помощью любых сочетаний кольцевых распределителей всех q групп. Среди сигналов опроса с периодом Tk имеются такие, которые сформированы с помощью кольцевых распределителей k=q–j групп. Так как у кольцевых распределителей, входящих в разные группы, должны быть взаимно простыми число внутренних состояний, то получим djk=(Θj, Θk)=1. В соответствии с (8.6) zjk= Θk, что приводит к невыполнению условия (8.8). Таким образом, сигналы опроса, сформированные с помощью кольцевых распределителей k=(q – j) групп, не могут быть совместно реализованы с сигналами опроса, сформированными с помощью кольцевых распределителей остальных  j групп. Число таких нереализуемых периодов опроса определяется выражением, аналогичным (7.11):

−1.		    (8.12)

Вычитая (8.12) из (7.11), получим максимально возможное число разных периодов опроса, включая и период Tj, попарно реализуемых совместно с периодом Tj,

−1.	    (8.13)

Таким образом, из сравнения (8.6), (8.7) и (8.8) следует, что принципиальным условием совместной реализации периода опроса Tj попарно с одним из периодов опроса Tk (Tj<Tk, j≠k∈1, 2, ..., Nd) является отличие от единицы наибольшего общего делителя их относительных периодов Θj  и  Θk.

Для предельного случая, когда формируется один сигнал опроса с периодом Tj  и один с периодом Tk, оценки максимально возможного числа разных периодов опроса Tk,  попарно совместно реализуемых с заданным периодом опроса Tj определяются выражениями (8.9), (8.11), (8.13) для соответствующего способа формирования сигналов опроса.

В реальных многоканальных измерительных системах с периодом Tj опрашивается не один датчик, а несколько, например nj. С другим периодом Tk должны опрашиваться nk датчиков и т. д. Однако могут ли быть реализованы сигналы с периодом Tk, если существуют nj сигналов пороса с периодом Tj, и если да, то может ли их число достичь nk, зависит от способа формирования сигналов опроса и от соотношения их относительных периодов Θj  и  Θk, а также от способа организации структуры кадра многоканальной измерительной системы.

Рациональная организация структуры кадра

многоканальной измерительной системы

Организацией структуры кадра многоканальной измерительной системы называют сопоставление моментам опроса каждого датчика определенных позиций кадра, номера которых взяты из множества {0, 1, 2, …, Θ–1}.

Рациональной считается такая организация структуры кадра, при которой вместе с опросом nj датчиков с периодом опроса Tj может быть опрошено возможно большее число датчиков с периодом опроса Tk, вместе с опросом nj датчиков с периодом опроса Tj и nk датчиков с периодом Tk может быть опрошено возможно большее число датчиков с периодом Tr (Tj<Tk<Tr) и так далее при минимальном значении относительной длительности кадра Θ.

Группирование подмножеств

Мы с Вами перешли от абсолютных значений периодов опроса Tj   и  Tk к относительным Θj   и  Θk. При этом выяснили, что числа подмножества Mj, принадлежащие по модулю Θj классу , образуют по другому модулю Θk классы вычетов с номерами

Rjk=mj1+djkxjk.				      (8.4)

Эти классы вычетов мы назвали запрещенными для подмножеств Мк, т.к. на позициях кадра системы, имеющих номера (8.4), нельзя располагать сигналы опроса с периодом Тк. Мы определили также из (8.4), что число запрещенных классов, образуемых одним подмножеством Θj для подмножеств Θk равно

zjk=Θdjk.				        	      (8.6)

На каких позициях следует разместить другие nj–1 сигналов опроса с периодом Тj, чтобы образовалось наименьшее число запрещенных позиций для сигналов с периодом опроса Тк?

Для ответа на этот вопрос воспользуемся следующим свойством сравнений:

сравнение не изменяется при добавлении или отбрасывании членов, делящихся на модуль.

Выберем начальные члены подмножеств , , из условия

, 		      (9.1)

где ,

- начальный член подмножества , наименьший из множества допустимых значений .

ϴj=6    Mj1 =  0    6     12   18      Rjk=    0    6    4    2

ϴj=6    Mj2 =  2    8    14    20      Rjk=    2    0    6    4

ϴj=6    Mj3 =  4    10   16   22      Rjk=    4    2    0    6

Каждое из подмножеств  образует по модулю Θk запрещенные классы вычетов, определяемые выражением (8.4). Учитывая, что начальные члены подмножеств  мы выбрали из условия (9.1), получим номера запрещенных классов вычетов, создаваемых любым подмножеством  для подмножеств   Мк:

.			      (9.2)

Все числа (9.2) сравнимы по модулю  с :

(9.3)

В выражении (9.3) слагаемое  делится на модуль  при любом значении , поэтому его можно исключить из сравнения.

Таким образом, запрещенные для подмножеств Мк классы (9.2), образуемые числами подмножеств  , совпадают с запрещенными классами (8.4), образуемые одним подмножеством .

Группа первой ступени

Из (9.1) следует, что переменная  может принимать   разных значений, поэтому  подмножеств , начальные члены которых выбраны в соответствии с условием (9.1),  образуют те же самые запрещенные для подмножеств Мк классы, что и одно подмножество, начальный член которого  наименьший среди начальных членов подмножеств , выбираемых  из множества допустимых значений .

Назовем совокупность  подмножеств , удовлетворяющих условию (9.1), группой первой ступени  и обозначим , а подмножество  назовем основным запрещающим подмножеством и обозначим .

В зависимости от числа  подмножеств группа может содержать  подмножеств или меньше, чем . В первом случае будем называть группу полной и обозначим , во втором случае группу назовем неполной и обозначим .

В любом случае запрещенные для подмножеств  классы будет создавать только одно .

Пример: Θ1=6, Θ2=8, d12=2, Θ=24.

В подмножество М1 входят числа M1={0, 6, 12, 18}. Эти числа по модулю Θ2 образуют классы вычетов R12={0, 2, 4, 6}, которые являются запрещенными для сигналов с периодом Θ2.